## Plan1
ANEXO IV - PLANILHA DE ITENS E CUSTOS - PREGÃO 32/2020
|  |  |  | Lote |  | Estimativa consumo
ITEM | UND | Cód. CATMAT | Cod. Sist. Compras | ESPECIFICAÇÃO | Estimat. /ano | Vl unit. | Vl total
LOTE 1 - CORANTES BACTERIOLÓGICOS
1 | frs | 327534 | 7012 | Conjunto para coloração de GRAM contendo Cristal Violeta (500 mL), Lugol Fraco 1% (500 mL), Descorante à base de Álcool-Acetona (500 mL), Fucsina Fenicada para Gram (500 ml). | 12 | 43.96 | 527.52
LOTE 2 - PIPETAS DE VIDRO
2 | und | 414260 | 115153 | Pipeta de vidro 10 ml 1/10. | 20 | 6.6 | 132
3 | und | 414268 | 115154 | Pipeta de vidro 5,0ml 1/10. | 50 | 14.73 | 736.5
868.5
LOTE 3 - PIPETA PASTER
4 | und | 452500 | 115155 | Pipeta de paster desc. 3ml c/ bulbo. | 20000 | 0.4 | 8000
LOTE 4 - PIPETA WESTERGREEN
5 | und | 416525 | 115156 | Pipeta Westergreen de vidro 200 mm. | 30 | 5.21 | 156.3
LOTE 5 - PERA PIPETADORA
6 | und | 430867 | 115157 | Pêra pipetadora em borracha c/ 3 saídas. | 6 | 19.7 | 118.2
LOTE 6 - MICROPIPETAS AUTOMÁTICAS
7 | und | 411015 | 115159 | Micropipeta Automática, monocanal, ajuste de volume fixo 10 mcl c/ ejetor lateral de ponteira | 5 | 201.6 | 1008
8 | und | 433641 | 112486 | Micropipeta Automática, monocanal, ajuste de volume fixo 20 mcl c/ ejetor lateral de ponteira | 5 | 275.38 | 1376.9
9 | und | 433112 | 115160 | Micropipeta Automática, monocanal, ajuste de volume fixo 25 mcl c/ ejetor lateral de ponteira | 5 | 273.7 | 1368.5
10 | und | 411017 | 115161 | Micropipeta Automática, monocanal, ajuste de volume fixo 50 mcl c/ ejetor lateral de ponteira | 4 | 304 | 1216
11 | und | 424102 | 112487 | Micropipeta Automática, monocanal, ajuste de volume fixo 100 mcl c/ ejetor lateral de ponteira | 5 | 201.6 | 1008
12 | und | 424101 | 115162 | Micropipeta Automática, monocanal, ajuste de volume fixo 200 mcl c/ ejetor lateral de ponteira | 3 | 369.04 | 1107.12
13 | und | 424823 | 115163 | Micropipeta Automática, monocanal, ajuste de volume fixo 500 mcl c/ ejetor lateral de ponteira | 5 | 293.73 | 1468.65
14 | und | 456415 | 7007 | Micropipeta Automática, monocanal, mecanica, ajuste de volume até 300 mcl, c/ ejetor lateral de ponteira | 2 | 6777 | 13554
22107.17
LOTE 7 - LAMINAS DE VIDRO
15 | und | 409706 | 115165 | Lâminas de vidro com aproximadamente 25,4 x 76,2mm, com ponta fosca, espessura de 1mm, intercaladas uma a uma com folhas de papel, seladas a vácuo. | 25000 | 0.2 | 5000
16 | und | 409703 | 116691 | Lâminas de vidro com aproximadamente 25,4 x 76,2mm, transparente, espessura de 1mm, intercaladas uma a uma com folhas de papel, seladas a vácuo. | 25000 | 0.18 | 4500
9500
LOTE 8 - PLACA ESCAVADA
17 | und | 412677 | 115166 | Placa escavada p/ VDRL com 12 cavidades; 6 mm de espessura; moldada em vidro | 10 | 35.05 | 350.5
LOTE 9 - FRASCOS COLETORES
18 | und | 466986 | 115167 | Frasco coletor de fezes adulto (universal) Embalado individual c/ tampa de rosca. | 12000 | 0.36 | 4320
19 | und | 439077 | 115168 | Frasco coletor de urina adulto (universal) embalado individual c/ tampa de rosca. | 12000 | 0.36 | 4320
20 | und | 419390 | 114363 | Coletor de urina infantil unissex, esteril, em plastico, capacidade 100ml, graduado a cada 10ml | 10000 | 0.34 | 3400
12040
LOTE 10 - ALMOTOLIA
21 | und | 280476 | 116693 | Almotolia plastica 250ml Branca. Graduado em alto relevo com bico reto. | 30 | 2.55 | 76.5
LOTE 11 - VIDRARIA
22 | und | 414616 | 115169 | Calice de vidro p/ fezes, capacidade de 125 ml. | 200 | 19.13 | 3826
23 | und | 409529 | 115170 | Bastão de vidro Grosso, 30 cm comprimento/0,5cm de diâmetro. | 5 | 3.78 | 18.9
24 | und | 409881 | 114365 | Proveta graduada com base 500 mL. | 1 | 63 | 63
25 | pcte | 409030 | 115234 | Tubo de ensaio de vidro, s/ tampa, c/ aproximadamente 10x75 mm, 5 mL, transparente, pct 50 peças. | 100 | 1.35 | 135
4042.9
LOTE 12 - CURATIVO
26 | und | 447475 | 115171 | Curativo Adesivo Hipo-Alérgico, redondo, composto por fita adesiva microporosa, Tam. 2,5 x 2,5. p/ pós coleta de sangue. | 35000 | 0.02 | 700
LOTE 13 - LENÇO UMEDECIDO
27 | und | 434965 | 114367 | Lenço umedecido, com aproximadamente 15 x 20 cm, sem álcool, clinicamente testado, sem fragância, hipoalergênico. | 2000 | 0.05 | 100
LOTE 14 - PONTEIRAS
28 | und | 427478 | 117554 | Ponteira de plastico, autoclavavel, cor amarela, capacidade para 200 microlitros. | 12000 | 0.03 | 360
29 | und | 427479 | 115173 | Ponteira de plastico, autoclavavel, cor azul, capacidade para 1.000 microlitros. | 2000 | 0.03 | 60
420
LOTE 15 - REAGENTE
30 | litro | 350092 | 115174 | Reagente para pesquisa qualitativa de glicosuria in vitro (Reativo de Benedict) | 1 | 35 | 35
LOTE 16 - SOROS TIPAGEM SANGUÍNEA
31 | frs | 357756 | 115176 | Soro anti IGG (de coombs) frs c/10 ml. | 10 | 40.9 | 409
32 | frs | 382447 | 117505 | Reagente tipo albumina bovina (solução a 22%) - frasco de 10ml | 10 | 24 | 240
33 | frs | 280350 | 115177 | Soro anti A – frasco de 10ml. | 10 | 26.7 | 267
34 | frs | 280351 | 115178 | Soro anti B – frasco de 10ml. | 10 | 26.55 | 265.5
35 | frs | 280353 | 115179 | Soro anti D 10 ML. | 20 | 40.88 | 817.6
36 | frs | 333587 | 115180 | Soro Revercel A1 e B 2 frascos de 10 ml. | 12 | 71.83 | 861.96
2861.06
LOTE 17 - TESTE GRAVIDEZ
37 | und | 356905 | 115181 | Gonadotrofina Coriônica Humana (HCG) através da fração β-HCG, metodologia: imunocromatográfica, usando reagente monoclonal, afixada em base plástica, formando tira reativa, soro e urina como amostras, sensibilidade analítica de 25 mUI/mL. | 2500 | 0.6 | 1500
LOTE 18 - CORANTE P/ HEMATOLOGIA
38 | frs | 357757 | 117506 | Corante Azul Cresil Brilhante - frasco 100ml | 20 | 35.5 | 710
39 | frs | 327536 | 115182 | Conjunto corante hematológico panótico rápido, para coloração diferencial dos elementos figurados do sangue, líquido, frascos separados contendo, solução de ciclohexadienos 0,1% (500 mL), solução de azobenzosulfônicos 0,1% (500 mL), solução de fenotiazinas 0,1% (500 mL). | 10 | 36.65 | 366.5
1076.5
LOTE 19 - TESTES LATEX
40 | und | 337768 | 115184 | Antiestreptolisina O (AEO), metodologia: aglutinação de partículas de látex, sem diluição prévia da amostra, pronto para uso, contendo controle positivo, controle negativo e látex, para prova qualitativa e semi-quantitativa, sensibilidade analítica de 200 UI/mL, capacidade para realizar 100 testes. | 30 | 70.89 | 2126.7
41 | und | 337471 | 115185 | Fator Reumatóide (FR), metodologia: aglutinação de partículas de látex, sem diluição prévia da amostra, pronto para uso, contendo controle positivo, controle negativo e látex, para prova qualitativa e semi-quantitativa, sensibilidade analítica de 8 UI/mL, capacidade para realizar 100 testes. | 50 | 38.8 | 1940
42 | und | 343029 | 115191 | Latex PCR c/2.0 p/100 teste proteína c creatina por metodologia em latex contendo: R1 Látex PCR c/ sensibilidade de 6mg/l. | 100 | 70.89 | 7089
43 | und | 396034 | 2720 | VDRL – Suspensão de antígeno VDRL para provas de floculação em lâminas, qualitativas e semi-quantitativas, para detecção de anticorpos reagínicos. A suspensão de antígeno deve ser pronta para uso e que não necessite de inativação do soro. A suspensão antigênica deve ser homogênea e fina, porém, com forte aglutinação nas reações positivas. Os títulos dos soros devem ser reprodutíveis com diferenças máximas de uma diluição entre replicatas, metodologia: reação de floculação, capacidade para realizar 300 testes. | 24 | 35.19 | 844.56
12000.26
LOTE 20 - TUBOS COLETA VACUO
44 | und | 375901 | 115193 | Tubo p/ coleta de sanque a vacuo com sistema de segurança, fabricado em plastico P.E.T. transparente, tamanho 13 x 75 mm, esteril, descartavel, incolor, com EDTA K3 jateado na parede do tubo, volume de aspiração 4,0 ml, com tampa siliconizada, indicado para abertura manual (sem efeito aerosol e detonador), capa protetora na cor roxa, com Registro no Ministério da Saúde; Qualidade igual ou superior á VACUETTE e BD. | 60000 | 0.9 | 54000
45 | und | 372340 | 116694 | Tubo p/ coleta de sanque a vacuo com sistema de segurança, fabricado em plastico P.E.T. transparente, tamanho 13 x 75 mm, esteril, descartavel, incolor, com EDTA K3 jateado na parede do tubo, volume de aspiração 2,0 ml, com tampa siliconizada, indicado para abertura manual (sem efeito aerosol e detonador), capa protetora na cor roxa, com Registro no Ministério da Saúde; Qualidade igual ou superior á VACUETTE e BD. | 50000 | 0.64 | 32000
46 | und | 372352 | 115194 | Tubo p/coleta de sanque a vacuo com sistema de segurança, fabricado em plastico P.E.T.transparente, tamanho 13 x 75 mm, esteril, descartavel, incolor, com Gel separador, volume de aspiração 4,0 ml; tubo pulverizado internamente com acelerador de coágulo (SiO2); totalmente inerte ao sangue; não solúvel em sangue; elaborado para não alterar qualquer evolução bioquímica do sangue; c/ tampa siliconizada indicado para abertura manual (sem efeito aerosol e detonador) e capa protetora na cor vermelha, com Registro no Ministério da Saúde. | 60000 | 0.98 | 58800
47 | und | 386980 | 115195 | Tubo p/coleta de sanque a vacuo com sistema de degurança, fabricado em plastico P.E.T. transparente, tamanho 13 x 75 mm, esteril, descartavel, incolor, com fluoreto de sodio + EDTA K3, volume de aspiração 4,0 ml c /tampa siliconizada indicado para abertura manual (sem efeito aerosol e detonador) e capa protetora na cor cinza; com Registro no Ministério da Saúde; Qualidade igual ou superior á VACUETTE e BD. | 18000 | 0.6 | 10800
48 | und | 386979 | 115196 | Tubo p/coleta de sanque a vacuo com sistema de segurança, fabricado em plastico P.E.T. transparente, parede dupla com sistema 2 em 1 (Tubos Sandwish), onde a parede externa do tubo é de P.E.T e a interna de polipropileno, tamanho 13 x 75 mm, esteril, descartavel, incolor, com Citrato de sódio tamponado 3,2% jateado em parede, volume de aspiração 3,5 ml c/ tampa siliconizada indicado para abertura manual (sem efeito aerosol e detonador) e capa protetora na cor azul; com Registro no Ministério da Saúde; Qualidade igual ou superior á VACUETTE e BD. | 300 | 1.14 | 342
49 | und | 372350 | 115197 | Tubo p/coleta de sanque a vacuo, com sistema de segurança, fabricado em plástico P.E.T. transparente, tamanho 13 x 75 mm, esteril, descartavel, incolor, sem adição de qualquer aditivo, podendo ser usado tanto para obtenção de soro como tubo para transporte, volume de aspiração 4,0 ml c/ tampa siliconizada indicado para abertura manual (sem efeito aerosol e detonador) e capa protetora na cor branca; com Registro no Ministério da Saúde. Qualidade igual ou superior á VACUETTE e BD. | 60000 | 0.94 | 56400
212342
LOTE 21 - AGULHAS E ADAPTADOR P/ COLETA
50 | und | 399982 | 115209 | Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, medindo 25 x 0,7mm (22G x 1), com bisel trifacetado, siliconizada, câmara transparente para visualização do sangue no momento da punção, esterilizada por Óxido de Etileno (ETO). Embalagem unitária em plástico verde e transparente com lacre de segurança em papel, contendo: Calibre da agulha, número de lote. | 80000 | 1.34 | 107200
51 | und | 399980 | 115212 | Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, medindo 25 x 0,8mm (21G x 1), com bisel trifacetado, siliconizada, câmara transparente para visualização do sangue no momento da punção, esterilizada por Óxido de Etileno (ETO). Embalagem unitária em plástico verde e transparente com lacre de segurança em papel, contendo: Calibre da agulha, número de lote. | 80000 | 0.38 | 30400
52 | und | 320879 | 114366 | Adaptador em plástico rígido, não estéril, reutilizavel, para agulha múltipla de sangue a vácuo e tubos de 13 mm e 16 mm, flange e marca guia com dispositivo de segurança junto a base do adptador. | 20 | 3.86 | 77.2
137677.2
LOTE 22 - TUBO P/ CENTRIFUGAÇÃO
53 | und | 436445 | 114368 | Tubo cônico tipo Falcon c/ tampa rosqueavel p/ centrifugação Capacidade de 15 mL. | 1000 | 1.1 | 1100
LOTE 23 - SWAB
54 | und | 396148 | 115223 | Swab esteril, com haste metalica, ponta em rayon, embalado individualmente em papel grau cirurgico, para coleta de secreação uretral | 50 | 0.45 | 22.5
55 | und | 409649 | 115224 | Swab esteril, com haste plástica, ponta em rayon, embalado individualmente em tubo plastico sem aditivos, para coleta de secreção vaginal | 250 | 1.09 | 272.5
295
LOTE 24 - ESCOVA P/ LIMPEZA
56 | und | 452273 | 117555 | Escova para lavar vidrarias 25 mm de diâmetro com cerdas em crina. | 20 | 12 | 240
57 | und | 452272 | 117556 | Escova para lavar vidrarias 10 mm de diâmetro com cerdas em crina. | 20 | 13.17 | 263.4
503.4
LOTE 25 - CRONÔMETRO
58 | und | 254237 | 115229 | Cronômetro Digital Progressivo. | 2 | 66.98 | 133.96
LOTE 26 - PINÇA DISSECÇÃO
59 | und | 467989 | 115236 | Pinça cirurgica, aço inoxidavel, modelo dissecção medindo 16 cm. | 5 | 12.56 | 62.8
LOTE 27 - DESCARTADOR DE AGULHA
60 | und | 364697 | 116731 | Coletor perfurocortante, desenvolvido em plástico RIGIDO (polipropileno), translúcido podendo visualizar o conteúdo, alta resistência, evitando perfurações e vazamentos, com travas definitivas para encaixe e descarte, corte na tampa para descarte de agulhas, lancetas, e outros materiais, Impermeável. Alça para transporte seguro. Tampa com trava definitiva para descarte. Apresentação: 1 a 3 litros. | 6 | 2.19 | 13.14
LOTE 28 - SUPORTES P/ TUBO
61 | und | 438222 | 117552 | Estante p/ tubos de ensaio 13/75 em arame revestido de PVC c/ capac. p/ 40 tubos. Cor Branco | 10 | 35.25 | 352.5
62 | und | 419114 | 117553 | Estante p/ tubos de ensaio 13/75 em arame revestido de PVC c/ capac. p/ 15 tubos. Cor Branco | 10 | 18.35 | 183.5
63 | und | 421507 | 114371 | Suporte para 10 pipetas westergreen. Base confeccionada em ferro com pintura epoxi. Haste e suporte superior confeccionados em alumínio. | 3 | 165.97 | 497.91
1033.91
LOTE 29 - GARROTE P/ TORNIQUETE
64 | und | 445572 | 115232 | Torniquete garrote com aproximadamente 36 cm em borracha sintética, sem látex, sem talco, descartável, para estase venosa, livre de proteínas que causam alergia. | 125 | 1.1 | 137.5
LOTE 30 - GLICERINA
65 | frs | 457199 | 115237 | Glicerina P.A. C3H803 P.M.92,09 volume 1 litro. | 2 | 26.5 | 53
LOTE 31 - SOLUÇÃO CONSERVANTE
66 | lts | 357801 | 116697 | MIF, Solução conservante para fezes, frasco de 1 litro | 20 | 18.95 | 379
LOTE 32 - SOLUÇÃO DILUIDORA
67 | frs | 343717 | 116698 | Turck (Solução diluidora para leucócitos) – 500mL. | 1 | 49.22 | 49.22
LOTE 33 - ÓLEO DE IMERSÃO
68 | und | 458694 | 115244 | Óleo de Imersão de baixa viscosidade para microscopia, densidade 1,02 g/cm3, frasco 100 mL. | 10 | 19 | 190
LOTE 34 - CONTADOR DIGITAL
69 | und | 419221 | 114370 | Contador digital diferencial de células sanguineas com 12 teclas. Alarme sonoro e bloqueio automatico para 100 celulas contadas. | 2 | 586.8 | 1173.6
LOTE 35 - LÂMPADA MICROSCÓPIO
70 | und | 404412 | 116695 | Lâmpada halogena p/ microscópio, 6V/20W | 20 | 13 | 260
LOTE 36 - TERMÔMETRO
71 | unid | 384214 | 116696 | Termometro Maxima e Minima com função externa e interna. COM ALARME SONORO. Fabricado em plástico ABS. Sensor com ponteira plástica em cabo de 1,80cm. Displays de cristal líquido (LCD) de três dígitos. | 8 | 110.48 | 883.84
LOTE 37 - CAIXA TÉRMICA
72 | und | 457100 | 5988 | Caixa Termica com alça. Capacidade para 12 litros. Termometro digital maxima e minima acoplado. Display LCD Aparência simples Alimentação por 2 x LR44 baterias botão Faixa de temperatura: -50 ~ +110°C Precisão: ±1° Tamanho display: 47x28x14mm Acompanha bateria. Material: Polipropileno e Revestimento interno em EPS Peso / Unidade: 1kg (Variação 5%) Medidas / Unidade: 27x21x19,5cm. | 4 | 262 | 1048
LOTE 38 - KITS DE DENGUE
73 | testes | 353742 | 116701 | Dengue teste rápido (IgG e IgM). Kit para detecção de anticorpos IgG e IgM. Sensibilidade acima de 98% e especificidade acima de 98%. Apresentação: Dispositivo de teste. Kit completo para execução do teste. Estabilidade: o teste deve ser desenvolvido para ser conservado em temperaturas entre 2 a 30ºC. Amostras: Soro, plasma ou sangue total. Metodologia: Imunocromatográfica. | 2400 | 9 | 21600
74 | testes | 435854 | 116702 | Dengue teste rápido (NS1). Kit para determinação qualitativa do antígeno NS1 do vírus da Dengue com sensibilidade acima de 95% e especificidade acima de 98%. Kit completo para execução do teste. Estabilidade: o teste deve ser desenvolvido para ser conservado em temperaturas entre 2 a 30ºC. Amostras: Soro, plasma ou sangue total. Metodologia: Imunocromatográfica. | 2400 | 9.92 | 23808
45408
LOTE 39 - KITS DE IST's
75 | und | 368252 | 116703 | HBsAg teste rápido. Kit para a determinação qualitativa do Antígeno de Superfície da Hepatite B (HBsAg), metodologia: imunocromatográfica, usando anticorpos mono e policlonais imobilizados na membrana para identificação seletiva de HBsAg em amostra de soro, kit completo para execução do teste, sensibilidade de 100% e especificidade 99% ou maior. | 3750 | 2.4 | 9000
76 | und | 357783 | 116704 | HCV teste rápido.Teste imunocromatográfico rápido para determinação qualitativa do anticorpo anti-HCV (anticorpo do vírus da hepatite C) em amostras de soro ou sangue total usando antígenos sintéticos recombiantes imobilizados na membrana para identificação seletiva de anti-HCV, kit completo para execução do teste, Sensibilidade de 100% e Especificidade de 99,8% ou maior. | 2500 | 2.61 | 6525
77 | und | 466098 | 116705 | HIV teste rápido, metodologia imunocromatográfica, Detecção diferenciada entre os vírus tipos 1 e 2, utiliza soro, plasma ou sangue total como amostra, Sensibilidade de 100% e especificidade de 99,8% ou maior, sub-tipo 0 detectável, fácil de usar, simples, procedimento em 2 etapas, não necessita instrumentação, leitura visual, fácil de interpretar os resultados, kit completo para execução do teste, armazenagem a temperatura ambiente. | 3750 | 2.53 | 9487.5
25012.5
LOTE 40 - TESTES COVID-19
78 | testes | 468779 | 117488 | Teste imunoensaio fluorescente (FIA) para determinação quantitativa de anticorpos IgM / IgG contra o SARS-CoV-2 em amostras de sangue total/soro/plasma humano. Sensibilidade clinica minima de 95,8%, Especificidade clinica minima de 97,0%. | 4000 | 149.6 | 598400
LOTE 41 - FITA P/ URINA
79 | und | 339561 | 115183 | Fita para analise fisico-quimica de urina. Frascos com 100 tiras reagentes de 11 (onze) áreas e fornecimento de uma centrífuga com capacidade minina para 20 tubos, velocidade de 500 a 4000 rpm. | 25000 | 0.45 | 11250
[6 empty] | Global | 1113886.48