## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_24_05
| PLANILHA DE ORÇAMENTO |  | DATA: 25/05/2021
OBRA: | INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL
END.: | SÍTIO LARGO, JOÃO MONLEVADE
REF.: | TABELA SETOP JAN/ 2021; SINAPI ABR/21; SUDECAP FEV/21
OBS.: | Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Todos os serviços incluem mão de obra e fornecimento de todos os materiais necessários. |  |  |  |  | BDI SERVIÇOS | 23.11%
ITEM | CODIGO DE REF. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 75175.8537
1.1 | ACORDÃO 2622/2013 TCU | ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, TAXA PARA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA QUARTIL MÉDIO EM PERCENTUAL DE 6,99% | UNID | 1 | 60930.3402 | 75175.8537 | 75175.8537
2.0 |  | CANTEIRO DE OBRA / SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 15154.1821
2.1 | 01.03.02 | PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL (1,20X2,40)M | M² | 2.88 | 154.21 | 189.8479 | 546.762
2.2 | ED-16348 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 6 | 622.57 | 766.4459 | 4598.6756
2.3 | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 6 | 613.32 | 755.0583 | 4530.3495
2.4 | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UND. | 2 | 680 | 837.148 | 1674.296
2.5 | ED-50155 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | 6 | 515 | 634.0165 | 3804.099
3.0 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 196043.8367
3.1 | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE M M3 CR 5,60 ONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAP ACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0, 8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFE RÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 36 | 5.58 | 6.8695 | 247.3034
3.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO N M2 AS 4,83 ATURAL). AF_08/2020 | M² | 24 | 4.84 | 5.9585 | 143.0046
3.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 727.4 | 37.68 | 46.3878 | 33742.5206
3.4 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M³ | 32.08 | 26.54 | 32.6734 | 1048.1625
3.5 | 101273 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTE S DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020 | M³ | 6848.32 | 11.23 | 13.8253 | 94679.7566
3.6 | 96388 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 6848.32 | 7.85 | 9.6641 | 66183.089
4.0 |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  |  |  |  | 677475.8868
4.1 | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M² | 5112.72 | 7.62 | 9.381 | 47962.3343
4.2 | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M² | 10225.44 | 2.01 | 2.4745 | 25302.9638
4.3 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 409.02 | 1155.59 | 1422.6468 | 581891.0142
4.4 | RO-41366 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO) | M³XKM | 19573.4 | 0.88 | 1.0834 | 21205.1952
4.5 | 102332 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_0 7/2020 | TXKM | 322.05 | 1.28 | 1.5758 | 507.489
4.6 | 102333 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 966.6 | 0.51 | 0.62786 | 606.8904
5.0 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 184449.7254
5.1 | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SAR JETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016. | M | 3675.46 | 36.94 | 45.4768 | 167148.2843
5.2 | 92211 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 20 | 152.51 | 187.7551 | 3755.1012
5.3 | 97951 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/ 2020 | UNID | 4 | 2273.16 | 2798.4873 | 11193.9491
5.4 | ED-48610 | FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA | M² | 11.2 | 27.89 | 34.3354 | 384.5562
5.5 | ED-48570 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO | M³ | 4.2 | 380.58 | 468.532 | 1967.8346
6.0 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 3451.96
6.1 | MOB-DES-025 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS DE 1.000.000 ATÉ 3.000.000 (0,30 %) | UNID | 1 | 2797.8271 | 3451.9591 | 3451.96
[6 empty] | TOTAL | 1151751.4448
____________________________________________________
|  | Eng. Zamira Martins da Costa Vieira | [5 empty] | 1151415.7771
CREA MG 67585/D